Управління освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710   
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**Найменування замовника**: Управління освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

**Місцезнаходження замовника**: 61146, Україна, Харківська область, м. Харків,   
вул. Валентинівська, буд. 27-Г

**Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань**: 02146334

**Категорія замовника**: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

**Назва предмета закупівлі** із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником   
(у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів)   
**код ДК 021:2015:50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів»** (послуги з повірки теплових лічильників; послуги з повірки лічильників гарячого водопостачання; послуги з повірки лічильників холодного водопостачання; послуги з повірки водомірів на обороті)

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі**: Відкриті торги з особливостями, UA-2025-03-20-005724-a

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі**:   
 **527 800,00 грн. з ПДВ, сума ПДВ 87 967,00 грн.**

Розрахунок очікуваної вартості послуг: **код ДК 021:2015:50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів»** (послуги з повірки теплових лічильників; послуги з повірки лічильників гарячого водопостачання; послуги з повірки лічильників холодного водопостачання; послуги з повірки водомірів на обороті).

**Розмір бюджетного призначення**: .  **527 800,00 грн. з ПДВ** , **сума ПДВ 87 967,00 грн.**

згідно з кошторисом на 2025рік.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:З метою належного функціонування Управління освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради наявна потреба у закупівлі: **код ДК 021:2015:50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів»** (послуги з повірки теплових лічильників; послуги з повірки лічильників гарячого водопостачання; послуги з повірки лічильників холодного водопостачання; послуги з повірки водомірів на обороті)

**Обсяг та місце надання послуг:**

*Кількість* – 177 послуга

Строк надання послуг: до 31.12.2025 року

Умови оплати.Оплата здійснюється Замовником у безготівковій формі на підставі акту приймання-здачі виконаних послуг шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця протягом 7 (семи) банківських днів з моменту підписання уповноваженими представниками сторін акту прийому-здачі виконаних послуг.

Додаток 1

до Тендерної документації

Місце, кількість, обсяг надання послуг для навчальних закладів Салтівського району міста Харкова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва закладу | Адреса | Кількість наданих послуг та назва лічильника, діаметр | | | | | | | | | | | | |
| теплових лічильників | | | лічильників Г/В | | | Лічильників Х/В | | | водомірів на обороті | | |
| Кільк. | Назва | Кільк. | | Назва | Кільк. | | Назва | Кільк. | | Назва |
| **ЗЗСО** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Комунальний заклад «Харківський ліцей №3 Харківської міської ради» | Вул. Лесі, Українки, 4 |  |  |  | |  | 1 | | КВБ-10, dy 40 |  | |  |
| 2 | Комунальний заклад «Харківський ліцей №8 Харківської міської ради» | Салтівське шосе,61 | 1 | Superkal -531,dy 50 |  | |  | 1 | | JS- 2,5 Dn 20 |  | |  |
| 3 | Комунальний заклад «Харківська гімназія №19 Харківської міської ради» | вул. Рижівська,19 | 1 | Superkal - 531, dy 50 |  | |  | 1 | | 420 РС Qn 2,5, Dy 20 |  | |  |
| 4 | Комунальний заклад «Харківська гімназія №23 Харківської міської ради» | вул. Тюрінська,40 |  |  |  | |  | 1 | | КВБ-10, dy 40 |  | |  |
| 5 | Комунальний заклад «Харківська гімназія №25 Харківської міської ради» | пр. Тракторобудівників, 87- В | 1 | Multical UF,  dy 50 |  | |  | 1 | | 420 20 L,165, dy 20 |  | |  |
| 6 | Комунальний заклад «Харківська гімназія №30 Харківської міської ради» | Харківська набережна, 4 | 1 | Superkal -531, dy 50 |  | |  | 1 | | MTK -UA, 25/260,dy25 |  | |  |
| 7 | Комунальний заклад «Харківський ліцей №31 Харківської міської ради» | вул. Владислава Зубенко, 32 | 1 | Sharky775, dy 40 |  | |  | 1 | | КВ-2,5,  dy20 |  | |  |
| 8 | Комунальний заклад «Харківська початкова школа № 33 Харківської міської ради» | вул. Іскринська, 28 |  |  |  | |  | 1 | | ЛК-20Х, dy20 |  | |  |
| 9 | Комунальний заклад «Харківська гімназія №42 Харківської міської ради» | вул. Світла, 39-А | 1 | Multical UF,  dy 50 |  | |  | 1 | | КВБ-10, dy 40 |  | |  |
| 10 | Комунальний заклад «Харківський ліцей №43 Харківської міської ради» | Салтівське шосе, 121/2 | 1 | Superkal -531, dy 50 |  | |  | 1 | | MTK UA Qn-10dy40 |  | |  |
| 11 | Комунальний заклад «Харківський ліцей №56 Харківської міської ради» | вул. Світла, 9 | 1 | Superkal -531, dy 50 | 1 | | WS 3,5-0,6,  dy 25 | 1 | | КВБ-10, dy 40 |  | |  |
| 12 | Комунальний заклад «Харківський ліцей №58 Харківської міської ради» | пр.Ювілейний,  53-Б | 1 | Superkal -531 dy 32 | 1 | | WS 3.5- 06,  dy25 | 1 | | ЛК-32Х,  dy 32 |  | |  |
| 13 | Комунальний заклад «Харківський ліцей №58 Харківської міської ради» **філія** | вул.Гвард. Широнінців, 10-В | 1 | Superkal -531 dy 32 |  | |  | 1 | | MTK -UA, dy20 |  | |  |
| 14 | Комунальний заклад «Харківський ліцей №64 Харківської міської ради» | вул. Руслана Плоходька, 5-В | 1 | Sharky775,  dy 40 |  | |  | 1 | | ЛК-20Х, dy20 |  | |  |
| 15 | Комунальний заклад «Харківська гімназія № 84 Харківської міської ради» | вул. Світла, 15 | 1 | Sharky775,  dy 40 |  | |  | 1 | | ЛК-20Х, dy20 |  | |  |
| 16 | Комунальний заклад «Харківська гімназія № 98 Харківської міської ради» | пров. Тосканський, 5 | 1 | Superkal -531,dy 50 | 1 | | JS 90-4,0  dy20 | 1 | | КВ-2,5,dy20 | 2 | | JS 130-10,  dy 40- |
| 17 | Комунальний заклад «Харківський ліцей №103 Харківської міської ради» | пр.Тракторобудівників, 110 |  |  |  | |  | 1 | | КВ-2,5, dy20 |  | |  |
| 18 | Комунальний заклад «Харківський ліцей №103 Харківської міської ради» **філія** | пр.Ювілейний,  59-Д |  |  |  | |  | 1 | | JS 1,6-02,Dn 15 |  | |  |
| 19 | Комунальний заклад «Харківська гімназія № 111 Харківської міської ради» | вул. Бучми, 18-Д | 1 | Sharky775,  dy 50 | 1 | | Sensus AN-130, dy 32 | 1 | | Sensus 420-PC, dy15 |  | |  |
| 20 | Комунальний заклад «Харківський ліцей №122 Харківської міської ради» | вул. Бучми, 34-Г | 1 | Superkal -531, dy 50 | 1 | | WS 6,0- 06,  dy32 | 1 | | MTK -UA, dy40 |  | |  |
| 21 | Комунальний заклад «Харківська гімназія № 123 Харківської міської ради» | вул. Ак. Павлова, 142-А | 1 | Superkal -531,dy 50 |  | |  | 1 | | MTK- UA,  dy32 | 1 | | MWN 130-50,  dy 50 |
| 22 | Комунальний заклад «Харківський ліцей №124 Харківської міської ради» | вул. Гв.Широнінців, 75-А | 1 | Superkal -531, dy 50 |  | |  | 1 | | КВ-2,5, dy20 |  | |  |
| 23 | Комунальний заклад «Харківський ліцей №128 Харківської міської ради» | вул. Вл. Зубенка,  72-Б | 1 | Sharky775,  dy 40 | 1 | | WS 3.5- 06,  dy25 | 1 | | MTK -UA 20/190,  dy20 |  | |  |
| 24 | Комунальний заклад «Харківський ліцей №138 Харківської міської ради» | вул. Р.Плоходька, 6 | 1 | Superkal -531,dy 50 |  | |  | 1 | | MTK -UA 20/190,dy20 | 1 | | MWN 130-50,  dy 50 |
| 25 | Комунальний заклад «Харківський ліцей №139 Харківської міської ради» | вул. Гв. Широнінців, 40-Ж | 1 | Multical 602 dy 50 |  | |  | 1 | | 420 25 L,  dy25 |  | |  |
| 25 | Комунальний заклад «Харківський ліцей №140 Харківської міської ради» | вул. Гв. Широнінців, 61 | 1 | Superkal -531, dy 50 |  | |  | 1 | | ЛК-20Х, dy20 |  | |  |
| 27 | Комунальний заклад «Харківський ліцей №141 Харківської міської ради» | вул. Бучми, 44-Є | 1 | Superkal -531, dy 50 |  | |  | 1 | | КВБ-10, dy 40 |  | |  |
| 28 | Комунальний заклад «Харківський ліцей №142 Харківської міської ради» | вул. Валентинівська,20-В |  |  |  | |  | 1 | | 420 20 L 165,dy20 |  | |  |
| 29 | Харківська гімназія № 144 Харківської міської ради Харківської області | вул. Бучми, 30-Є | 1 | Sonocal,  dy 40 | 1 | | WS 6,0- 06,  dy32 | 1 | | MTK 32/ 260, dy32 |  | |  |
| 30 | Комунальний заклад «Харківський ліцей №156 Харківської міської ради» | вул.Гарибальди, 9-А | 1 | Sharky775,  dy 40 | 1 | | WS 3.5-0.6,  dy 25 | 1 | | КВБ-10, dy 40 |  | |  |
| 31 | Комунальний заклад «Харківський ліцей №167 Харківської міської ради» | вул. Гарібальді, 9 | 1 | Superkal -531, dy 50 | 1 | | WS 6,0- 06,  dy32 |  | |  |  | |  |
| 32 | Комунальний заклад «Харківська початкова школа №177 Харківської міської ради» | вул. Тюрінська,40 |  |  |  | |  | 1 | | ETR-UA 20X/130 dy20 |  | |  |
| 33 | Комунальний заклад «Харківський ліцей №183 Харківської міської ради» | вул. Глобінська, 2 | 1 | Sharky775,  dy 25 |  | |  | 1 | | КВ-1,5, Dy15 |  | |  |
| **РАЗОМ КІЛЬКІСТЬ по ЗЗСО** | | | **26** |  | **9** | |  | **32** | |  | **4** | |  |
| **ЗДО** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № **12** Харківської міської ради» | вул. Валентинівська, 25-Д | 1 | Sharky775, Dy32 | 1 | | MTW Qn -3,5, dy 25 | 1 | | КВ-2,5,  dy20 |  | |  |
| 2 | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № **28** Харківської міської ради» | вул. Владислава Зубенка, 34 | 1 | Sharky775, Dy32 | 1 | | MTW Qn -3,5, dy 25 | 1 | | MTK -UA 20/190,  dy20 |  | |  |
| 3 | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № **33** Харківської міської ради» | вул. Нескорених, 36-Г | 1 | Sharky775, Dy32 | 1 | | MTW Qn -3.5, dy 25 | 1 | | MTK –UA Qn-2,5  20/190, dy20 |  | |  |
| 4 | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № **39** Харківської міської ради» | вул. Гв. Широнінців, 5-Г | 1 | Sharky775, Dy25 | 1 | | MTW Qn -3.5, dy 25 | 1 | | JS -2,5- NK, dy20 |  | |  |
| 5 | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № **55** Харківської міської ради» | вул. Гв. Широнінців, 30-А | 1 | Sharky775, Dy32 | 1 | | Sensus AN130 dy 25 | 1 | | 420 15 L 165Н, dy20 |  | |  |
| 6 | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № **58** Харківської міської ради» | вул. Валентинівська, 40-А | 1 | Multical -403, dy 25 | 1 | | КВБ-10,  dy40 | 1 | | JS -2,5- NK, dy20 |  | |  |
| 7 | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № **70** Харківської міської ради» | вул. Познанська, 3-А | 1 | Sharky775, Dy32 | 1 | | MTW Qn -3.5, dy 25 |  | |  |  | |  |
| 8 | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № **79** Харківської міської ради» | пр. Тракторобудівників, 160-Є | 1 | Sharky775, Dy32 | 1 | | MTW Qn -3,5, dy25 | 1 | | MTK –UA 32/260, dy32 |  | |  |
| 9 | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № **80** Харківської міської ради» | вул. Бучми, 44-В | 1 | Sharky775, Dy25 | 1 | | MTW Qn -3,5, dy25 | 1 | | MTK –UA 32/260, dy32 |  | |  |
| 10 | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № **84**  Харківської міської ради» | Майдан Оборонний вал, 9 | 1 | Multical 403, dy 25 |  | |  | 1 | | КВ-1,5,  Dy15 |  | |  |
| 11 | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № **85** Харківської міської ради» | Салтівське шосе, 157-Б | 1 | Superkal -531, dy 32 | 1 | | MTW Qn -3,5, dy25 | 1 | | MTK –UA 25/260, dy25 |  | |  |
| 12 | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № **97** Харківської міської ради» | пр. Тракторобудівників, 105-В | 1 | Sharky775, Dy25 | 1 | | MTW Qn -3,5, dy25 |  | |  |  | |  |
| 13 | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № **100** Харківської міської ради» | вул.Гвардійців Широнінців, 51-Б | 1 | Sharky775, Dy32 | 1 | | JS 130- 3,5, dy25 |  | |  |  | |  |
| 14 | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № **112**Харківської міської ради» | пр. Тракторобудівників, 118-В | 1 | Sharky775, Dy32 | 1 | | MTW Qn -3,5, dy25 | 1 | | ЛК-20X,  Dy20 |  | |  |
| 15 | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № **115**  Харківської міської ради» | вул.Академіка Павлова, 162-Г | 1 | Sharky775, Dy32 |  | |  | 1 | | MTK –UA 25/260, dy32 |  | |  |
| 16 | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № **117**  Харківської міської ради» | вул. Валентинівська, 42-А | 1 | Sharky775, Dy32 | 1 | | Zehher, dy25 |  | |  |  | |  |
| 17 | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № **124** Харківської міської ради» | вул. Сомівська, 20 | 1 | Sharky775, Dy32 | 1 | | MTW Qn -3.5, dy25 | 1 | | КВ-2,5,  dy20 |  | |  |
| 18 | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № **125**  Харківської міської ради» | пр. Тракторобудівників, 67-Б | 1 | Superkal -531, dy 25 | 1 | | М-ТХ DN25, dy25 |  | |  |  | |  |
| 19 | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № **126** Харківської міської ради» | вул. Бучми, 36-Г | 1 | Sharky775,  Dy25 | 1 | | JS 130- 6,3, dy25 | 1 | | JS 4,0 NK, dy20 |  | |  |
| 20 | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № **137** Харківської міської ради» | вул. Нескорених, 52-Б | 1 | Sharky775, Dy32 | 1 | | MTW Qn -3,5, dy25 |  | |  |  | |  |
| 21 | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № **148** Харківської міської ради» | пр. Тракторобудівників, 100-Г |  |  | 1 | | MTW Qn -3,5, dy25 | 1 | | 420 20 L 190, dy20 |  | |  |
| 22 | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № **168** Харківської міської ради» | пр. Тракторобудівників, 136-А | 1 | Sharky775,  Dy25 | 1 | | MTW Qn -3,5, dy25 | 1 | | КВ-2,5,  dy20 |  | |  |
| 23 | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № **174** Харківської міської ради» | пр. Ювілейний, 40-Б | 1 | Sonocal, Dy40 | 1 | | MTW Qn -3,5, dy25 | 1 | | MNK-UA20/190, dy20 |  | |  |
| 24 | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № **182**  Харківської міської ради» | вул. Бучми, 18-Г | 1 | Multical 602,  dy 25 | 1 | | MTW Qn -3,5, dy25 | 1 | | КВ-2,5,  dy20 |  | |  |
| 25 | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № **198** Харківської міської ради» | вул. Валентинівська, 20-Б | 1 | Multical UF,  dy 40 | 1 | | MTW Qn -3,5, dy25 | 1 | | 420 20 L 165, dy20 |  | |  |
| 26 | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № **199** Харківської міської ради» | вул. Владислава Зубенка, 17-В | 1 | Sharky775, Dy32 | 1 | | MTW Qn -3,5, dy25 |  | |  |  | |  |
| 27 | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № **206**  Харківської міської ради» | пров. Білостоцький,6 | 1 | Sharky775, Dy32 |  | |  | 1 | | JS 4-02,  Dy20 |  | |  |
| 28 | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № **270**  Харківської міської ради» | вул. Ак. Павлова,  162-Д | 1 | Sharky775, Dy32 | 1 | | MTW Qn -3,5, dy25 | 1 | | КВ-2,5,  dy20 |  | |  |
| 29 | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № **282** Харківської міської ради» | пр. Тракторобу-дівників, 87-Г | 1 | Sharky775, Dy40 | 1 | | JS 130- 6,3 dy25 | 1 | | JS 4,0 NK,  dy20 |  | |  |
| 30 | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № **292** Харківської міської ради» | вул. Ів. Камишева, 36 | 1 | Sharky775, Dy40 |  | |  |  | |  |  | |  |
| 31 | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № **317** Харківської міської ради» | вул. Бучми, 30-Г | 1 | Sharky775, Dy32 | 1 | | MTW Qn -3,5, dy25 | 1 | | КВ-2,5,  dy20 |  | |  |
| 32 | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № **336** Харківської міської ради» | пр. Ювілейний, 65-Б | 1 | Sharky775, Dy32 | 1 | | MTW Qn -3,5, dy25 | 1 | | КВ-2,5,  dy20 |  | |  |
| 33 | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № **363** Харківської міської ради» | вул. Соборності України, 236 | 1 | Sharky775, Dy40 | 1 | | КВБ-10,  dy40 | 1 | | КВ-2,5,  dy20 |  | |  |
| 34 | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № **366** Харківської міської ради» | вул. Нескорених, 36-В | 1 | Sharky775, Dy32 | 1 | | MTW Qn -3,5, dy25 | 1 | | КВБ-10,  dy40 |  | |  |
| 35 | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № **367** Харківської міської ради» | вул. Нескорених, 48-В | 1 | Multical 403-UF, dy 25 | 1 | | MTW Qn -3,5, dy25 | 1 | | MTK –UA  20/ 190,  Dy20 |  | |  |
| 36 | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № **375**Харківської міської ради» | пр. Тракторобудівників, 128-В | 1 | Multical 403-UF, dy 25 | 1 | | MTW-UA Qn -10,  dy40 | 1 | | КВБ-10,  dy40 |  | |  |
| 37 | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № **440** Харківської міської ради» | вул. Гв. Широнінців, 23-А | 1 | Multical 403, dy 25 | 1 | | КВБ-10,  dy40 | 1 | | КВ-2,5,  dy20 |  | |  |
| 38 | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № **454** Харківської міської ради» | вул. Руслана Плоходька, 8-Б | 1 | Sharky775, Dy32 | 1 | | MTW-UA Qn -10,dy25 |  | |  |  | |  |
| **РАЗОМ ЗДО** | | | **37** |  | **34** | |  | **29** | |  |  | |  |
|  | ПШЗ |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 1 | Комунальний заклад «Харківський дитячо-юнацький клуб моряків Харківської міської ради | вул. Бучми, 14-А | 1 | SONOCAL dy32 |  | |  | 1 | | КВ-1,5,  dy15 |  | |  |
| 2 | Комунальний заклад «Центр позашкільної освіти **«МРІЯ»** Харківської міської ради | вул. Гв.Широнінців, 38-Г | 1 | Sharky775,  dy 25 |  | |  | 1 | | КВБ-10,  dy 40 |  | |  |
| 3 | Комунальний заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №4 Харківської міської ради» | Салтівське шосе,147-А |  |  |  | |  | 1 | | MTK-UA  dy 25 |  | |  |
| 4 | Комунальний заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №13 Харківської міської ради» | вул. Валентинівська, 27-Д |  |  |  | |  | 1 | | KB-2.5,  . dy 20 |  | |  |
| **РАЗОМ ПЗШ** | | | **2** |  |  | |  | **4** | |  |  | |  |
| **Разом повірок лічильників - 177** | | | **65** |  | **43** | |  | **65** | |  | **4** | |  |

Начальник господарчої групи Ніна Нарижна