Управління освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування замовника: Управління освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Місцезнаходження замовника: 61146, Україна, Харківська область, м. Харків, 
вул. Валентинівська, буд. 27-Г

Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: 02146334

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником 
(у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) 
(за наявності): Послуги з обслуговування системи пожежної сигналізації та цілодобового спостереження з передачі тривожних сповіщень у закладах освіти (код за ДК 021:2015: 50413200-5)

(код ДК 021:2015: 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями,  UA-2025-12-16-016661-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
923 085,00 грн з ПДВ.

Розрахунок очікуваної вартості послуг Послуги з обслуговування системи пожежної сигналізації та цілодобового спостереження з передачі тривожних сповіщень у закладах освіти (код за ДК 021:2015: 50413200-5)

(код ДК 021:2015: 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів)

Розмір бюджетного призначення: 923 085,00 грн з ПДВ, згідно з кошторисом на 2026 рік.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: З метою належного функціонування Управління освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради наявна потреба у закупівлі Послуги з обслуговування системи пожежної сигналізації та цілодобового спостереження з передачі тривожних сповіщень у закладах освіти (код за ДК 021:2015: 50413200-5)

(код ДК 021:2015: 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів)

- обсяг закупівлі  – 1 послуга;

- строк надання послуг: протягом 2026 року (з 01.01.2026 до  31.12.2026 року)

- місце надання послуг  – 61000, Україна, Харківська область, м.Харків, за адресою навчальних закладів Салтівського району.

Дислокація об’єктів:

| № з/п | Заклад | Адреси об'єктів замовника | Режим спостереження, години |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | робочі дні | перед вихідні дні | перед свят кові | вихідні та святкові дні |
| 1 | Комунальний заклад "Харківський ліцей № 3 Харківської міської ради" | м. Харків, вул. Л. Українки, 4 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2 | Комунальний заклад "Харківська гімназія № 19 Харківської міської ради" | м. Харків, вул. Рижівська,19 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3 | Комунальний заклад "Харківська гімназія № 25 Харківської міської ради" | м. Харків, пр. Тракторобудівників, 87-В | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 4 | Комунальний заклад "Харківська гімназія № 30 Харківської міської ради" | м. Харків, Харківська набережна, 4 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 5 | Комунальний заклад "Харківський ліцей № 43 Харківської міської ради" | м. Харків, Салтівське шосе, 121/2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 6 | Комунальний заклад "Харківський ліцей № 56 Харківської міської ради" | м.Харків, вул.Світла 9 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 7 | Комунальний заклад "Харківський ліцей № 103 Харківської міської ради" | м. Харків, проспект Тракторобудівників, 110 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 8 | Комунальний заклад "Харківський ліцей № 122 Харківської міської ради" | м. Харків, вул.Бучми, 34-Г | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 9 | Комунальний заклад "Харківський ліцей № 124 Харківської міської ради" | м. Харків, вул. Гв. Широнінців, 75-А | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 10 | Комунальний заклад "Харківський ліцей № 142 Харківської міської ради" | м. Харків, вул. Валентинівська, 20-В | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 11 | Комунальний заклад "Харківський ліцей № 144 Харківської міської ради" | м. Харків, вул.Бучми,30-Є | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 12 | Комунальний заклад "Харківський ліцей № 156 Харківської міської ради" | м.Харків, вул.Гарібальді 9-А | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 13 | Комунальний заклад "Харківський ліцей № 167 Харківської міської ради" | м.Харків вул. Гарібальді, 9 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 14 | Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 70 Харківської міської ради» | м.Харків вул. Познанська, 3-А | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 15 | Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 84 Харківської міської ради» | м.Харків вул. Фейєрбаха, 9 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 16 | Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад ( ясла - садок ) № 115 Харківської міської ради» | м.Харків вул.Академіка Павлова, 162-Г | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 17 | Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад ( ясла – садок)№125 комбінованого типу Харківської міської ради» | м.Харків пр. Тракторобудівників, 67-Б | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 18 | Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад ( ясла – садок ) №137 Харківської міської ради» | м.Харків вул. Героїв Праці, 52-Б | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 19 | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 282 Харківської міської ради» | м.Харків пр. Тракторобудівників, 87-Г | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 20 | Комунальний заклад "Харківський ліцей № 8 Харківської міської ради" | м.Харків, Салтівське шосе, 61 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 21 | Комунальний заклад "Харківський ліцей № 23 Харківської міської ради" | м.Харків, вул. Тюринська, 40 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 22 | Комунальний заклад "Харківський ліцей № 31 Харківської міської ради" | м.Харків, вул. Владислава Зубенка, 32 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 23 | Комунальний заклад "Харківський ліцей № 58 Харківської міської ради" | м.Харків, пр. Ювілейний, 53-Б | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 24 | Комунальний заклад "Харківський ліцей № 64 Харківської міської ради" | м.Харків, вул. Руслана Плоходька, 5–В | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 25 | Комунальний заклад "Харківська гімназія № 84 Харківської міської ради" | м.Харків вул. Світла, 15 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 26 | Комунальний заклад "Харківський ліцей № 97 Харківської міської ради | м.Харків, вул. вул. Гвардійців-Широнінців, 5-Г | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 27 | Комунальний заклад "Харківська гімназія № 98 Харківської міської ради" | м.Харків, пров. Писемського, 5 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 28 | Комунальний заклад "Харківська гімназія № 123 Харківської міської ради" | м.Харків, вул. Академіка Павлова, 142-А | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 29 | Комунальний заклад "Харківський ліцей № 143 Харківської міської ради | м.Харків , вул. Владислава Зубенка, 21-А | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 30 | Комунальний заклад «Харківський ліцей № 141 Харківської міської ради» | м. Харків, вул.Бучми,44-Є | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 31 | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 366 Харківської міської ради» | м. Харків, вул. Нескорених,36-В | 24 | 24 | 24 | 24 |

Спостереження – комплекс організаційно-технічних заходів, що здійснюються «Виконавцем» у визначений Договором період часу за допомогою апаратури пункту централізованого спостереження (далі – ПЦС) з метою отримання по каналам зв’язку сповіщень про спрацювання системи ППА.

Технічне обслуговування – забезпечення функціонування системи ППА згідно з експлуатаційною документацією шляхом здійснення її профілактичних оглядів за заявками «Замовника», а саме, зовнішній огляд ППА виявлення пошкоджень, що можуть привести до виходу її з ладу, а також ліквідації несправностей, які можуть бути усунені безпосередньо за місцем знаходження сигналізації без заміни (або ремонту) її структурних елементів.

Виконавець зобов’язаний:

Виконати підключення системи ППА до пульту централізованого спостереження «Виконавця».

Здійснювати цілодобове спостереження за системою ППА «Замовника».

В разі отримання сигналу «Пожежа» з «Об’єкту» «Замовника» негайно викликати підрозділи пожежної охорони.

Забезпечити працездатність системи ППА на об’єкті «Замовника».

Усувати раптові відмови системи ППА за викликом «Замовника», або при отриманні сигналу «Відмова» на пульт централізованого спостереження з Об’єкту.

Здійснювати профілактичне обслуговування системи ППА згідно з рекомендаціями виробника устаткування, встановленого на «Об’єкті».

1. Забезпечення виконання послуг (далі - Послуги) відповідно до Правил з пожежного спостерігання, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.03.2015 № 349, ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», ДСТУ CEN/TS 54-14:2021 «Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, пусконалагоджування, введення в експлуатацію, експлуатування та технічного обслуговування (CEN/TS 54-14:2018, IDT)», вимог технічної документації заводу-виробника та затверджених регламентів робіт з технічного обслуговування та інших нормативних документів і нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

2. Під час здійснення технічного обслуговування систем протипоженого захисту (далі – СПЗ) повинні виконуватись наступні види послуг:

- технічне обслуговування системи пожежної сигналізації (далі за текстом – СПС)

- технічне обслуговування системи оповіщення (далі за текстом – СО);

- технічне обслуговування системи передачі тривожних сповіщень (далі за текстом – СПТС);

- здійснення цілодобового спостерігання СПЗ у центрі приймання тривожних сповіщень (далі за текстом – ЦПТС);

3. Розробка переліку регламентних послуг з технічного обслуговування системи протипожежного захисту та графік надання послуг з технічного обслуговування СПЗ.

4. Здійснення підключення СПТС до ЦПТС. Забезпечення передачі сигналів пожежної тривоги разом з карткою об’єкта(у разі можливості)  до оперативно-диспетчерської служби оперативно-координаційного центру територіального органу Державної служби з надзвичайних ситуацій України (далі  - ДСНС).

5. У випадку несправності СПЗ повідомити про таку несправність та негайно усунути. Усувати раптові відмови у роботі СПЗ за викликом Замовника, або внаслідок цілодобового спостерігання СПЗ у ЦПТС.

6. Здійснювати цілодобове спостерігання СПЗ у ЦПТС. Вести «Експлуатаційний журнал».

7. Забезпечити відповідність вимогам правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров’я та охорони навколишнього природного середовища.

8. Якість послуг повинна відповідати ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2021 «Системи пожежної сигналізації та оповіщування», умовам інструкцій виробника.

9. Гарантія прийняття всіх можливих заходів для забезпечення схоронності майна і нести відповідальність за упущення, що призвело до втрати чи пошкодження цього майна.

10. Гарантія щодо якості та надійності проведених послуг з технічного обслуговування СПЗ повинна становити не менше ніж 1 місяць з дати підписання Акту приймання-передачі наданих послуг. Протягом гарантійного терміну виявлені дефекти і несправності усуваються Виконавцем за власний рахунок, при умові дотримання експлуатаційним персоналом Замовника правил технічної експлуатації приладів.

Для підтвердження відповідності технічним вимогам Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати наступні документи, що видані на його ім’я:

- сканований/і оригінал/и Дозволу або Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (для виконання робіт підвищеної небезпеки – роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра).

- сканований оригінал Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

- сканований/і оригінали чинного/их на дату подання тендерних пропозицій виданого органом сертифікації, сертифікату/ів*, що підтверджує/ють відповідність учасника вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) та ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015,IDT) в сферах діяльності (стосовно): електромонтажних робіт; послуг,  пов'язаних  з особистою  безпекою;  послуг  систем безпеки.

- сканований/і оригінали чинного/их на дату подання тендерних пропозицій виданого органом сертифікації, сертифікату/ів*, що підтверджує відповідність учасника вимогам ISO 45001:2018,IDT (ДСТУ ISO 45001:2019), в сферах діяльності (стосовно): електромонтажних робіт; послуг,  пов'язаних  з особистою  безпекою;  послуг  систем безпеки.